# Акт готовности образовательной организации в Качканарском городском округе

# к 20_17_ / 20_18_ учебному году

Составлен «_20_»_июля_20_17_г.

1. Полное  наименование  образовательной  организации в Качканарском городском округе:

(в соответствии с уставом образовательной организации)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»

2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)

624350, Свердловская область, город Качканар, 6а микрорайон, дом 8б.

3. Фактический адрес: 624350, Свердловская область, город Качканар, 6а микрорайон, дом 8б.

624350, Свердловская область, город Качканар, 6а микрорайон, дом 8а.

624350, Свердловская область, город Качканар, 11 микрорайон, дом 10

(при  наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) - перечислить)

4. Год постройки здания: 	6а микрорайон, дом 8б – 1987 г.;

6а микрорайон, дом 8а – 1977 г.;

11 микрорайон, дом 10 – 1978 г.

(при  наличии нескольких зданий  - перечислить)

5. Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, контактный телефон

Федосенко Светлана Ивановна, 8(34341) 6-35-27, 6-35-12

6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Постановлением Управления образованием Качканарского городского округа от 07.06.2017 г. № 148 «Об утверждении состава муниципальной межведомственной комиссии и формы Акта готовности образовательной организации для приемки  муниципальных образовательных учреждений Качканарского городского округа к началу 2017-2018 учебного года»___________________________________________________

(полное наименование нормативного акта, дата, номер)

7. Комиссией в составе:

7.1. Председатель комиссии:

Румянцев Василий Анатольевич 	первый заместитель главы Качканарского городского округа

7.2. Заместитель Председателя комиссии:

Мальцева Марина Андреевна 	начальник Управления образованием Качканарского 	городского

7.3. Секретарь комиссии:

Горяева Екатерина Семеновна 	специалист Управления образованием Качканарского 	городского округа

7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):

от администрации муниципального образования

- Белова Людмила Викторовна 	ведущий специалист Отдела по делам гражданской обороны, 	чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке и 	безопасности Администрации КГО ( по согласованию);

- Дуганова Алена Владимировна 	делопроизводитель отдела городского хозяйства, транспорта и 	связи Администрации КГО (по согласованию);

- Леонтьева Наталья Владимировна 	главный специалист Администрации Качканарского 			городского округа ( по согласованию);

от  Управления образованием

- Волохин Илья Сергеевич 	главный специалист Управления образованием Качканарского 	городского округа;

от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и благополучия человека в Свердловской области

- Попова Ольга Борисовна	и.о. главного государственного санитарного врача в г. 	Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура (по 	согласованию)

от Государственного пожарного надзора

- Полудницын Евгений Юрьевич         начальник отделения надзорной деятельности

# Приложение к Акту готовности образовательной организации в Качканарском городском округе к 2017 / 2018 учебному году

# Акт составлен « 20 » июля  2017 г.

Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад «Ладушки»

(полное наименование образовательной организации в Качканарском городском округе)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ладушки», утвержден Постановлением Управления образованием Качканарского городского округа от 06.12.2016 г № 272. Зарегистрирован в инспекции ФНС России по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга 11.01.2017 г. | Устав представлен |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0318001:230, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 6а микрорайон, дом 8б. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0318001:208, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 6а микрорайон, дом 8а. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, кадастровый номер 66:48:0317001:342, адрес: Свердловская область, г. Качканар, 11 микрорайон, дом 10. | Выписки представлены |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Земельный участок по адресу: 6а микрорайон, д.8б. Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.02.2016 г., № 66-66-24/004/2008-032, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Земельный участок по адресу: 6а микрорайон, д.8а. Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.05.2013 г., № 66-66-24/663/2013-758, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. Земельный участок по адресу: 11 микрорайон, д.10. Свидетельство о государственной регистрации права, дата выдачи 24.05.2013 г., № 66-66-24/013/2009-299, выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области. | Земельный участок по адресу: 6а микрорайон, д.8б. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Земельный участок по адресу: 6а микрорайон, д.8а. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. Земельный участок по адресу: 11 микрорайон, д.10. Вид права: постоянное (бессрочное) пользование. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | Лицензия № 18060 от 07 декабря 2015 г. на осуществление образовательной деятельности, серия 66Л01 № 0004560, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, приказ от 07 декабря 2015 г. № 2248-ли, срок действия лицензии – бессрочно, Приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 07декабря 2015 г. № 18060 имеется, Данные, указанные в лицензии, уставу соответствуют. Виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: Общее образование. Уровень образования: дошкольное образование. - Дополнительное образование. Подвиды: дополнительное образование детей и взрослых. | Лицензия с приложением представлена |
|  | Наличие образовательных программ | Образовательная программа МДОУ «Детский сад «Ладушки», утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 06.07.2017 г. № 70-С | Образовательная программа представлена |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | Программа развития МДОУ «Детский сад «Ладушки» Качканарского городского округа на 2017-2021 годы, согласована с Управлением образованием Качканарского городского округа 22.02.2017 г., утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 22.02.2017 г. № 15-С/1 | Программа развития представлена |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2017-2018 учебный год | План работы МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2017-2018 учебный год, утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 06.07.2017 г. № 70-С | План работы представлен |
|  | Количество зданий (объектов) организации | - всего 3 (единиц); - в том числе с массовым пребыванием людей 3 (единиц); - в том числе с круглосуточным пребыванием людей 0 (единиц) (спальный корпус, общежитие) |  |
|  | Условия работы образовательной организации | - в одну или в две смены (указать) - в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; - во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них |  |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | - проектная допустимая численность обучающихся (человек) в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8б -133; в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8а- 148; в здании по адресу: 11 микрорайон, д.10-115; Итого: 396 - количество групп по комплектованию- 18; - планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек) в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8б -128; в здании по адресу: 6а микрорайон, д.8а-128; в здании по адресу: 11 микрорайон, д.10- 110 ; Итого: 366 - в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек)- 0; - наличие превышения допустимой численности обучающихся -нет |  |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | Должность; По штатному расписанию кол-во штатных единиц; По факту кол-во штатных единиц. заведующий; 1; 1. зам. заведующего по ВМР; 2; 2. главный бухгалтер; 1; 1. бухгалтер; 1,5; 1,5. секретарь-машинистка; 1; 1. воспитатель; 36; 36. инструктор по физ. культуре; 1,5; 1,5. муз. руководитель; 3; 3. учитель-логопед; 3; 3. педагог-психолог; 1,5; 1,5. младший воспитатель; 22,5; 22,5. заведующий хозяйством; 3; 3. машинист по стирке и ремонту спецодежды; 3; 3. рабочий по обслуживанию зданий; 2,25; 2,25. сторож; 6,9; 6,9. дворник; 3,75; 3,75. уборщик служебных помещений; 3; 3. итого; 95,9; 95,9. Вакансий нет |  |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | Совместный план работы МДОУ «Детский сад «Ладушки» с ОГИБДД ММО МВД России «Качканарский» по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на 2017-2018 учебный год. Согласован ОГИБДД ММО МВД «Качканарский», Утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 28.06.2017 г. № 67-С/1. План по профилактике детского травматизма и гибели детей при пожарах в МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2017-2018 учебный год, согласован с: ОНД Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; ФГКУ «46 ОФПС по Свердловской области», утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.06.2017 г. № 67-С/1. План основных мероприятий МДОУ «Детский сад «Ладушки» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 г., согласован с Управлением образованием Качканарского городского округа 01.03.2017 г., утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 01.03.2017 г. № 17-С. |  |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |  |  |  |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | Акт от 11.07.2017 г.технической готовности систем холодного, горячего водоснабжения и канализации к эксплуатации в 2017-2018 году, выдан ООО «Ремонтно-эксплуатационным предприятием-2». Акт технической готовности к работе в отопительном сезоне 2017-2018 г.г. от 18 июля 2017 г. | Акт представлен Акт представлен |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами | Обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами: 00; 0; 1; 2 |  |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) |  |  |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | Мастерские отсутствуют |  |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала | Акт приемки музыкального/ физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8б к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С Акт приемки музыкального/ физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8а к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С Акт приемки музыкального/ физкультурного зала МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д.10 к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С | Акт представлен Акт представлен Акт представлен |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Акт- разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д. 8 б к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. Акт- разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д. 8 а к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. Акт- разрешение на использование в образовательном процессе спортивного оборудования МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д. 10 к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. | Акт представлен Акт представлен Акт представлен |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки | Акт осмотра спортивной площадки МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8 б к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. Акт осмотра спортивной площадки МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, д.8 а к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. Акт осмотра спортивной площадки МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, д.10 к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом от 07.06.2017 г. № 63-С. |  |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Акт испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, физкультурном зале МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, дом 8б к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом № 63-С от 07.06.2017 г. Акт испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, физкультурном зале МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 6а микрорайон, дом 8а к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом № 63-С от 07.06.2017 г. Акт испытаний спортивного оборудования на спортивной площадке, физкультурном зале МДОУ «Детский сад «Ладушки», по адресу: 11 микрорайон, дом 10 к 2017-2018 учебному году, утвержден приказом № 63-С от 07.06.2017 г. |  |
| Пожарная безопасность образовательной организации |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписаний/Актов нет |  |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) Обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты) Федосенко С.И., заведующий: Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 346, протокол проверки знаний № 15 от 04.12.2015 г. УрМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России Торопова Е.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 347, протокол проверки знаний № 15 от 04.12.2015 г. УрМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России Рогачева А.С., заведующий хозяйством: Удостоверение о проверке знаний пожарно-технического минимума, протокол проверки знаний № 249 от 29.08.2016 г 2) наличие обученного ответственного в организации Васильева Э.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, приказ от 13.07.2017 г. № 82-С. Квалификационное удостоверение по пожарной безопасности № 348, протокол проверки знаний № 15 от 04.12.2015 г. УрМФ ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России 3) обучение сотрудников ППБ: 14.05.2016 г. 4) обучение обучающихся ППБ: обучение проводится ежемесячно в соответствии с Образовательной программой МДОУ «Детский сад «Ладушки» (раздел «Безопасность»), утвержденной приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 06.07.2017 г. № 70-С 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений): эвакуационные учения проводятся ежемесячно в соответствии с Планом по профилактике детского травматизма и гибели детей при пожарах в МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2017-2018 учебный год, согласованным с: ОНД Качканарского городского округа, Нижнетуринского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; ФГКУ «46 ОФПС по Свердловской области», утвержденным приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.06.2017 г. № 67-С/1. | Квалификационные удостоверения представлены Журнал представлен Программа представлена |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) имеющиеся средства: здание по адресу 6а микрорайон, д.8б огнетушители углекислотные-6, огнетушители порошковые- 4; здание по адресу 6а микрорайон, д.8а огнетушители углекислотные-5, огнетушители порошковые- 4; здание по адресу 11 микрорайон, д.10 огнетушители углекислотные-6, огнетушители порошковые- 4; 2) журнал учета средств: имеется; 3) Договор № ППР2017 от 24.01.2017 г. с ООО «Качканарский сервис безопасности» на перезарядку огнетушителей; Акт №31 от 15.05.2017 г. на перезарядку огнетушителей. |  |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения: Акт от 14 июля 2017 г. готовности пожарной сигнализации к работе в учебном 2017-2016 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 6а микрорайон, д.8б.,выдан Качканарским городским отделением ВДПО. Акт от 14 июля 2017 г. готовности пожарной сигнализации к работе в учебном 2017-2018 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 6а микрорайон, д.8а., выдан Качканарским городским отделением ВДПО. Акт 14 июля 2017 г. готовности пожарной сигнализации к работе в учебном 2017-2018 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 11 микрорайон, д.10., выдан Качканарским городским отделением ВДПО. 2) вывод АПС, системы оповещения : здание по адресу 6а микрорайон, д.8б прибор приемно-контрольный «Магистр-20», здание по адресу 6а микрорайон, д.8а прибор приемно-контрольный «Магистр-12», здание по адресу 11 микрорайон, д.10 прибор приемно-контрольный «Гранит-4» 3) договор на обслуживание: Договор № 15/17 г. от 24.01.2017 г. на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и вывода сигнала на пульт пожарной части с Качканарским городским отделением Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество ( Качканарское городское отделение ВДПО). 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса: система «Лавина» на базе приемно-контрольного прибора Гранит 3 передает сигнал в ПЧ по GSM сигналу; Наличие и исправность системы оповещения: Акт от 14.07.2017 г. готовности оборудования вывода сигнала GSM на пульт пожарной части к работе в учебном 2017 – 2018 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 6а микрорайон д.8б, выдан Качканарским городским отделением ВДПО; Акт от 14.07.2017 г. готовности оборудования вывода сигнала GSM на пульт пожарной части к работе в учебном 2017 – 2018 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 6а микрорайон д.8а, выдан Качканарским городским отделением ВДПО; Акт от 14.07.2017 г. готовности оборудования вывода сигнала GSM на пульт пожарной части к работе в учебном 2017 – 2018 году на базе МДОУ «Детский сад «Ладушки» по адресу 11 микрорайон д.10, выдан Качканарским городским отделением ВДПО; договор на обслуживание: Договор № 15/17 от 24.01.2017 г. от 24.01.2017 г. на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации и вывода сигнала о пожаре на пульт пожарной части с Качканарским городским отделением Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество ( Качканарское городское отделение ВДПО). 5) наличие ответственного лица, Рогачева А.С.заведующий хозяйством: Приказ от 13.07.2017 г. № 78-С. |  |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет): да |  |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: Акт от 13.06.2017 г.общего технического состояния электрооборудования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Контакт-Сервис». протокол № 7 от 06 июня 2017 г. измерения сопротивления изоляции проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В. Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: Акт от 13.06.2017 г.общего технического состояния электрооборудования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Контакт-Сервис». Протокол № 6 от 06 июня 2017 г. измерения сопротивления изоляции проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В. Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: Акт от 13.06.2017 г.общего технического состояния электрооборудования в Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Контакт-Сервис». Протокол № 8 от 06 июня 2017 г. измерения сопротивления изоляции проводов и кабельных линий напряжением до 1000 В. | Акт представлен Протокол представлен Акт представлен Протокол представлен Акт представлен Протокол представлен |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее- нет; 2) наружное - нет |  |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована отделением государственного пожарного надзора по Качканарскому городскому округу Главного управления МЧС России по Свердловской области, 07.04.2016 г., регистрационный № 65448-00053-81 Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована отделением государственного пожарного надзора по Качканарскому городскому округу Главного управления МЧС России по Свердловской области, 07.04.2016 г., регистрационный № 65448-00052-75 Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: Декларация пожарной безопасности, зарегистрирована отделением государственного пожарного надзора по Качканарскому городскому округу Главного управления МЧС России по Свердловской области, 07.04.2016 г., регистрационный № 65448-00054-83 | Декларация представлена Декларация представлена Декларация представлена |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |  |  |  |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписаний/Актов нет |  |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации, Федосенко С.И. личная медицинская книжка 19.08.2015 г.; 2) наличие обученного ответственного в организации Торопова Е.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе, личная медицинская книжка 19.08.2015 г., приказ МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 13.07.2017 г. № 75-С; 3) обучение сотрудников 19.08.2015; 24.08.2016 г. 4) обучение воспитанников проводится ежедневно в соответствии с планами образовательной деятельности | Личные медицинские книжки представлены |
|  | Организация питания обучающихся | 1) Пищеблок имеется по адресу: 6а микрорайон, д.8б; 6а микрорайон, д.8а; 11 микрорайон, д.10. 2) Пищеблоки оснащены оборудованием и столовой мебелью. 3) Адрес: 6а микрорайон, д.8б: Акт № 161 от 07.07.2017 г. проверки технического и холодильного оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Кейтеринбург. Адрес: 6а микрорайон, д.8а: Акт № 159 от 07.07.2017 г. проверки технического и холодильного оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Кейтеринбург. Адрес: 11 микрорайон, дом 10: Акт № 160 от 07.07.2017 г. проверки технического и холодильного оборудования в МДОУ «Детский сад «Ладушки», выдан ООО «Кейтеринбург. 4) Организация горячего питания: Муниципальный контракт № 1-УП/2017 от 26.12.2016 г. на оказание услуг по организации питания детей с ООО «Кейтеринбург». 5) Охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся): 366 детей 100 %. 6) Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 01.07.2017 г. на здание по адресу: 6а микрорайон, д. 8б; Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 01.07.2017 г. на здание по адресу:6а микрорайон, д.8а; Паспорт предприятия питания МДОУ «Детский сад «Ладушки» по состоянию на 01.07.2017 г. на здание по адресу:11 микрорайон, д.10. | Акт представлен Акт представлен Акт представлен Муниципальный контракт представлен Паспорт представлен Паспорт представлен Паспорт представлен |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: облучатель бактерицидный «ОБНП»-7 штук; Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: облучатель бактерицидный «ОБНП»-7 штук; Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: облучатель бактерицидный «Дезар»- 3 штуки. |  |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды | нет |  |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2017 – 2018 г.г. от 13.07.2017 г. Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2017 – 2018 г.г. от 13.07.2017 г. Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: Акт технической готовности вентиляционной системы к работе 2017 – 2018 г.г. от 13.07.2017 г. |  |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) Медицинский кабинет имеется по адресам: 6а микрорайон, д.8б; 6а микрорайон, д.8а; 11 микрорайон, д.10. 2) Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 07.05.2014 г. № ЛО-66-01-002563 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 07.05.2014 г. № ЛО-66-01-002563 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 22.08.2013 г. № ЛО-66-01-002055 выдана Министерством здравоохранения Свердловской области. Соглашение от 12.01.2015 г. о межведомственном взаимодействии по вопросам сохранения здоровья воспитанников в период обучения и воспитания в МДОУ «Детский сад «Ладушки» с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница». 3) медицинским персоналом обеспечены. | Лицензия представлена Лицензия представлена Лицензия представлена Лицензия представлена Лицензия представлена Соглашение представлено |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: протокол лабораторный испытаний № 3804 от 31.05.2017 г., выдан филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: протокол лабораторный испытаний № 3805 от 31.05.2017 г., выдан филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: протокол лабораторный испытаний № 3806 от 31.05.2017 г., выдан филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура» | Протокол представлен Протокол представлен Протокол представлен |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком | Договор возмездного оказания услуг № 341/17 от 24.01.2017 г. с Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Качканарская центральная городская больница». | Договор представлен |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |  |  |  |
|  | Организация антитеррористической защищенности в ОУ | 1) Приказ «Об обеспечении антитеррористической защищенности МДОУ «Детский сад «Ладушки» в 2017-2018 учебном году» от 12.07.2017 г. № 72-С. 2) Приказ «О назначении ответственного за антитеррористическую защищенность МДОУ «Детский сад «Ладушки»» от 12.07.2017 г. № 73-С, Васильева Э.В., заместитель заведующего по ВМР. 3) обучение сотрудников – повторный инструктаж 25.05.2017 г.; 4) обучение воспитанников по антитеррористической защищенности осуществляется в соответствии Образовательной программой МДОУ «Детский сад «Ладушки» (раздел «Безопасность»); 4) инструкции по антитеррористической защищенности имеются; 5) журнал о проведении инструктажей по антитеррористической защищенности в МДОУ «Детский сад «Ладушки» имеется. | Приказ представлен Приказ представлен Инструкции представлены Журнал представлен |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: Акт обследования ( технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 29.07.2016 г. 1) количество неустраненных недостатков-3. 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек- 3. 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: план ремонта на 2018-2020 год. Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: Акт обследования ( технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 29.07.2016 г. 1) количество неустраненных недостатков-1. 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек- 1. 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения: план ремонта на 2017-2020 год. Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: Акт обследования ( технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укрепленности объекта от 29.07.2016 г. 1) количество неустраненных недостатков-0 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек- 0. | Акт обследования представлен План ремонта представлен Акт обследования представлен План ремонта представлен Акт обследования представлен |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от 13.07.2017 г. Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от 13.07.2017 г. Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: Акт готовности тревожной сигнализации к эксплуатации от 13.07.2017 г. 2) Вывод КТС (КЭВ) Договор № 1 от 24.01.2017 г. с ФГКУ «УВО России по Свердловской области» о реагировании нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации 3) Ответственный Рогачева А.С., заведующий хозяйством, приказ от 13.07.2017 г. № 81-С. 4) Договор на обслуживание № 18-17 ка от 24.01.2017 г. на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны с ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии. | Акт представлен Акт представлен Акт представлен Договор представлен Приказ представлен Договор представлен |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: нет 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании ( сторож) |  |
|  | Ограждение образовательной организации | Территория по адресу 6а микрорайон, д.8б: ограждение имеется, требуется ремонт. Территория по адресу: 6а микрорайон, д.8а: ограждение имеется, требуется ремонт. Территория по адресу: 11 микрорайон, д.10: ограждение имеется, состояние удовлетворительное. |  |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации) - нет. |  |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | - Наименование контрольно-пропускной системы - нет. - Приказ от 13.07.2017 г. № 74-С « Об организации пропускного режима в МДОУ «Детский сад «Ладушки». | Приказ представлен |
|  | Наличие освещения по периметру | нет |  |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан | Паспорт на согласовании: - с отделом по делам ГОЧСМП и Б Администрации Качканарского городского округа; -с межмуниципальным отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации «Качканарский»; с отделом г. Лесной Управления ФСБ России по Свердловской области. |
|  | Паспорт безопасности | нет |  |
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  |  |  |
|  | План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на текущий год | 1) имеется 2) согласован с Управлением образованием 01.03.2016 г., утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 01.03.2017 г. № 17-С. | План представлен |
|  | План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера (с приложениями) | - имеется; 2) согласован с ГО ЧС МП и безопасности, утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 27.06.2016 г. № 83-С | План представлен |
|  | План ГО и защиты населения (с приложениями), | 1) имеется; | На согласовании с ГО ЧИ МП и безопасности |
|  | План проведения учений и тренировок по ГОЧС с указанием тем на текущий год; | 1) имеется; 2) утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 31.01.2017 г. № 8-С | План представлен |
|  | План эвакуации | 1) Здание по адресу 6а микрорайон, д.8б: согласован 12.12.2008 г. с ОГПН г. Качканар, утверждены заведующим МДОУ «Детский сад «Ладушки» 12.12.2008 г. Здание по адресу 6а микрорайон, д.8а: согласован 20.08.2008 г. с ОГПН г. Качканар, утверждены заведующим МДОУ «Детский сад «Ладушки» 20.08.2008 г. Здание по адресу 11 микрорайон, д.10: согласован 15.08.2007 г. с ГПС г. Качканар, утверждены заведующим МДОУ«Детский сад «Ладушки»15.08.2007г | План представлен |
|  | План обучения должностных лиц (специалистов ГО) образовательного учреждения в УМЦ ГОЧС Свердловской области, руководителей нештатных групп (звеньев) и руководителей групп занятий по ГОЧС на курсах УМЦ | 1) имеется; 2) утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1 Федосенко С.И., заведующий: Удостоверение № 1458 от 16.11.2012 г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области». Торопова Е.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Удостоверение № 264 от 28.02.2014 г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области». Васильева Э.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: Удостоверение № 265 от 28.02.2014 г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» Вотинцева Л.И., воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад «Ладушки»: Удостоверение № 925-НТ от 19.10.2012 г. Государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования ( повышения квалификации) специалистов Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области». | План представлен Удостоверения представлены |
|  | Программа обучения работающего населения, НАСФ | Рабочая программа обучения работников МДОУ «Детский сад «Ладушки» в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1 Расписание занятий по ГО и ЧС природного и техногенного характера для работников МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2017 год, утвержден приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.02.2017 г. № 12-С/1 Наличие конспектов согласно программам обучения имеются Журнал учета посещаемости занятий имеется. | Рабочая программа и расписание занятий представлены |
|  | Наличие должностных инструкций | 1) руководителя ГО ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1.; 2) начальника штаба ГО и ЧС ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1.; 3) заместителя руководителя ГО по МТО ОУ, утверждена приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1.; 4) председателя эвакуационной группы ОУ, приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1.; 5) руководителя нештатных групп (звеньев) ОУ, приказом МДОУ «Детский сад «Ладушки» от 20.01.2016 г. № 7-С/1. | Должностные инструкции представлены |
|  | Наличие отчетов по ГО и ЧС | - отчеты в соответствии с табелем срочных донесений имеются; - ежемесячные и ежеквартальные отчеты имеются. | Отчеты представлены |
|  | Наличие локальных актов по организации мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации | 1) Приказ «Об организации и ведении работы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 20.02.2017 г. № 13-С/1. 2) Приказ «О назначении ответственных по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 09.01.2017 г. № 1-С. 3) Приказ «Об организации обучения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» от 20. 02.2017 г. № 12-С/1. 4) Приказ «Об итогах обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в 2016 году и задачах на 2017 год. от 13.03.2017 г. № 21-С/1. 5) Приказы и документы по проведенным объектовым тренировкам, командно-штабным учениям, тактико – специальным учениям имеются. Приказ от 03.04.2017 г. № 32-С/1 «О подготовке и проведении КШУ «Дня защиты детей». | Локальные акты представлены |
|  | Документы по организации и проведению Месячников и Декадников и других мероприятий, проводимых в ОУ по вопросам ГО и ЧС и программе ОБЖ | Приказы руководителя образовательного учреждения - руководителя гражданской обороны о проведении: - Дня защиты детей: Приказ от 03.04.2017 г. № 32-С/1 «О подготовке и проведении КШУ «Дня защиты детей». Приказ от 31 мая 2017 г. №59-С/3 «О проведении «Дня защиты детей» - Месячника по обучению населения мерам пожарной безопасности: Приказ от 03.04.2017 г. № 31-С/1 «О проведении Месячника по обучению детей мерам пожарной безопасности». - Декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности: Приказ от 15.11.2016 г. № 141-С « О проведении декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности». - Месячника по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций: Приказ от 18.07.2016 г., № 93-С «О проведении месячника по подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». - Месячника безопасности детей: Приказ от 29.08.2016 г. №104-С «О проведении Месячника безопасности». - Месячников безопасности на водных объектах: Приказ от 31.10.2016 г. № 135-С/1 «О проведении Месячника безопасности на водных объектах в осеннее- зимний период»; Приказ от 16.05.2017 г. № 55-С «О проведении месячника безопасности на водных объектах в весеннее - летний период 2017 года». | Документы представлены |
|  | Наличие стендов, уголков с номерами телефонов служб экстренного реагирования | Имеются в каждом здании |  |
| Информационная безопасность |  |  |  |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Акт ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности от 14.07.2017 г | Акт представлен |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Договор от 24.01.2017 г. № 210 на предоставление доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим лицам с ООО «Интерра Северо-запад» | Договор представлен |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | 5 |  |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | нет |  |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | нет |  |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | нет |  |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Приказ от 13.07.2017 г. № 77-С « О назначении ответственного лица за информационную безопасность МДОУ «Детский сад «Ладушки», Васильева Э.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе Торопова Е.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе | Приказ представлен |
| Безопасность дорожного движения |  |  |  |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации | - имеется (в том числе визуализированного паспорта); - паспорт утвержден 15.07.2013 г.; - паспорт согласован в Госавтоинспекции 15.07.2013 г; 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования 22.07.2013 г. | Паспорт представлен |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | имеется |  |
|  | Наличие класса «Светофор» | нет |  |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения | имеются |  |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода: -территория по адресу 6а микрорайон, д.8б: ограждение имеется, требуется ремонт. -территория по адресу: 6а микрорайон, д.8а: ограждение имеется, требуется ремонт. -территория по адресу: 11 микрорайон, д.10: 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне, их соответствие ГОСТ Р52289-2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части: - вблизи МДОУ «Детский сад « Ладушки» на 11 микрорайоне на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 2 пешеходных перехода (в районе ул. Гикалова, 12/1 («Белая горка»), ул. Гикалова, 7 А); – на пешеходном переходе в районе дома № 12/1 ул. Гикалова, в нарушение требований ГОСТ отсутствуют ограждения перильного типа; - вблизи МДОУ «Детский сад « Ладушки» на 6 А микрорайоне (дома № 8А, №8Б) на маршрутах движения детей в 800 метровой зоне расположено 3 пешеходных перехода (ул. Гикалова, 7 А; ул. Свердлова, Храм, нерегулируемый пешеходный переход ул. Свердлова – ул. Новая (2 пешеходных перехода)): – на пешеходном переходе ул. Свердлова, в р-не Храма на пешеходном переходе в районе дома № 12/1 ул. Гикалова, в нарушение требований ГОСТ отсутствуют ограждения перильного типа; – на пешеходных переходах ул. Свердлова - ул. Новая, в нарушение требований ГОСТ отсутствуют ограждения перильного типа, отсутствуют подходы к пешеходным переходам. |  |
| Охрана труда |  |  |  |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Приказ «О назначении ответственных лиц за охрану труда» от 14.06.2017 г. № 65-С/1, Васильева Э.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе | Приказ представлен |
|  | Наличие коллективного договора | Коллективный договор МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2015-2017 г.г., зарегистрирован в государственном казенном учреждении службы занятости населения Свердловской области «Качканарский центр занятости» 12.05.2015 г., запись за № 5-КД. | Коллективный договор представлен |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя: Федосенко С.И., заведующий: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 846, протокол № 36 от 04.12.2015 г.,ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Уральский межрегиональный филиал; обучение заместителей руководителя: Торопова Е.Ю., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 847, протокол № 36 от 04.12.2015 г., ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Уральский межрегиональный филиал Васильева Э.В., заместитель заведующего по воспитательной и методической работе: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 848, протокол № 36 от 04.12.2015 г., ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Уральский межрегиональный филиал. 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда: Вотинцева Л.И., воспитатель, председатель первичной профсоюзной организации МДОУ «Детский сад «Ладушки»: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 849, протокол № 36 от 04.12.2015 г., ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Уральский межрегиональный филиал; Рогачева А.С., заведующий хозяйством, удостоверение о проверке знаний требованиям охраны труда № 314, протокол № 12 от 05.05.2015 г., ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России. Губайдуллина Татьяна Раисовна, воспитатель, уполномоченный по охране труда: удостоверение о проверке знаний требований охраны труда № 660, протокол № 17 от 21.04.2017 г., ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России Уральский межрегиональный филиал | Удостоверения представлены |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | План мероприятий по охране труда и профилактике детского травматизма в МДОУ «Детский сад «Ладушки» на 2017-2018 учебный год, утвержден приказом от 06.07.2017 г. № 70-С. | План представлен |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Приказ от 02.06.2017 г. № 60-С/1 «Об утверждении действующих инструкций по охране труда на 2017-2018 учебный год. | Инструкции представлены |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | Имеются | Журналы представлены |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Периодичность проведения инструктажей по вопросам охраны труда установлена в соответствии со ст. 225 ТК РФ и ГОСТом 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения», в порядке, установленном постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г № 1/29 Проведен повторный инструктаж 11.05.2017 г. | Журнал представлен |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | - количество рабочих мест, всего: 70 - количество аттестованных рабочих мест: 70 - количество неаттестованных рабочих мест: нет - планируемые сроки аттестации 2020 г. | Карты специальной оценки условий труда работников представлены |
|  | Наличие Положения о системе управления охраной труда в образовательной организации | Положение о системе управления охраной труда в образовательной организации, утверждено приказом № 70 от 06.07.2017 г. | Положение представлено |
| Ремонтные работы |  |  |  |
|  | Проведение капитального ремонта | нет |  |
|  | Проведение текущего ремонта | Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: замена линолеума в группе №3, частичный косметический ремонт групповых. Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: замена линолеума в группе №2, замена оконных блоков на пластиковые в группе №2, замена светильников в группе №5, частичный косметический ремонт в групповых. Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: замена оконных блоков на пластиковые в группе №4, частичный косметический ремонт групповых и коридора. |  |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | 2018 год Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: 1) ремонт кровли; 2) монтаж прожекторов освещения по периметру; 3) замена окон; 4) установка фильтров очистки воды с частичной заменой труб; Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: 1) ремонт ограждения ; 2) ремонт бетонных крылец с заменой верхней конструкции козырьков; 3) замена окон; 4) установка фильтров для очистки воды с частичной заменой труб; 5) ремонт лестничных клеток. Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: 1) демонтаж 2-х этажного пристроя здания; 2) ремонт кровли; 3) монтаж прожекторов освещения по периметру; 4) замена радиаторов отопления в здании; 5) установка фильтров для очистки воды с частичной заменой труб. 2019 год Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: - ремонт подвала ; - монтаж системы видеонаблюдения; - ремонт ограждения; - ремонт лестничных клеток; - замена дверей наружных/внутренних. Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: - ремонт теневых навесов; - монтаж системы видеонаблюдения; - установка моечных ванн, смесителей; - ремонт задвижек и вентилей из чугуна; - ремонт трубопровода холодной воды. Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: - замена окон; - утепление одноэтажного пристроя здания; - ремонт лестничных клеток; - монтаж системы видеонаблюдения; - установка моечных ванн, смесителей; - установка душевых поддонов; - ремонт задвижек и вентилей из чугуна; - ремонт пола коридора I этажа. 2020 год Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8б: - установка моечных ванн, смесителей; - ремонт задвижек и вентилей из чугуна; - ремонт крылец; - ремонт трубопровода холодной воды; - ремонт канализационных труб; - замена стояков; - ремонт асфальтового покрытия проездов, тротуаров, отмосток; - оборудование детских площадок; - ремонт фасада здания; - ремонт цоколя; - ремонт швов между панелей (стен из железобетонных плит); Здание по адресу: 6а микрорайон, д.8а: - замена канализационных чугунных труб; - замена туалетных кранов; - замена дверей здания внутренние; - замена пола в коридоре; - ремонт асфальтового покрытия проездов, тротуаров, отмосток; - ремонт фасада здания, окраска по штукатурке; - ремонт швов между панелей (стен из железобетонных плит). - ремонт цоколя. Здание по адресу: 11 микрорайон, д.10: - ремонт теневых навесов; - замена канализационных чугунных труб; - замена наружных/внутренних дверей здания; - замена умывальников керамических; - ремонт крыльца бетонного с каменными ступенями; - ремонт стояков; - ремонт фасада здания (наружная отделка), окраска по штукатурке; - ремонт швов между панелей (стен из железобетонных плит). - ремонт асфальтового покрытия проездов, тротуаров, отмосток; - ремонт цоколя. | Перспективный план представлен |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)